# лот 27

Установка вакуумная ВУ-700Д, 2008 г.в.

Оборудование расположено по адресу: г. Псков, ул. Николая Васильева, д.87а.

| № п/п | Наименование | Зав.№ | Год вып | Инв.№ | Сальдо на 05.08.2010, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка вакуумная ВУ700Д | н/д | 2008 | 41 сч | 585 956,45 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Время достижения предельного давления 2х10-3 Па при разогретом диффузиозном насосе и при охлаждении ловушки не более, мин; 25. 2. Диаметр рабочей камеры, мм; 700. 3. Высота рабочей камеры, мм; 700. 4. Высота установки, мм; 1800. 5. Масса уста; овки, кг, не более 1650. 6. Подложки размещаются на верхнем приводе, используются три типа вращения арматуры, простое вращательное, планетарное и двойное планетарное; 2. 7. Число магнетронов, шт; 2. 8. Число ионных источников, шт; 2. 9. Размер мишени магнетрона, мм; 127х500.