Описание имущества в лоте.

4-этажн. здание АБК с подвалом, общ. пл. 1912,7кв.м., с галереей перехода площадью 113,1 кв.м., лит.А,а.; 2-этажное здание гаража из шлакоблоков и керамзитобетонных панелей, общ. пл. 292,2 кв.м., лит. Г3.;1-этажн. кирпичное здание магазина, общ. пл. 17,6 кв.м., лит. З.; 1-этажн. кирпичное здание материального склада, площадью 170,6 кв.м., с дощатым навесом, площадью 46,5 кв.м., лит. Г5, Г6.; здание гаража из железобетонных блоков, площадью 136,4 кв.м., лит. Г2.; 1-этажн. кирпичное здание гаража, общ. пл. 203,7 кв.м., лит. Г4.; 3-этажн. кирпичное здание колбасного цеха, с 1-этажн. шлакоблочным пристроем, общ. пл. 1618,0 кв.м., лит. Б, Б1.; 1-этажн. кирпичное здание (блок подсобных помещений), общ. пл. 320,9 кв.м., лит. Ж..; 1-этажн. кирпичное здание холодильной камеры, общ. пл. 257,3 кв.м., лит. Д.; 2-этажное здание производственных цехов из кирпича и крупных блоков с 1-этажн. и 2-этажн. кирпичными пристроями, общ. пл. 3063,5 кв.м., лит. В, В1, В2, в.; незавершенное строительство (база предубойного содержания скота), общ. пл. 864 кв.м.; мастерские; автодорога от базы приемки скота до склада костей; весовая будка; забор металлический; каныжная яма; ограждение железобетонное; скважина; шоссейная дорога; автоматическая газовая котельная: 1)паровой котел высокого давления ТDС-5, «VOLUND DANSTOKER A/S» (Дания), производительность 2,6 т/ч в комплекте с: газовой  горелкой EK-5/280GZRV ELKO KLOCKHER, с автоматикой безопасности и регулирования горения типа «ERAB» -арматурой-2шт.; 2)автоматическая установка для умягчения воды SMH 1202F, в комплекте с арматурой-1шт.; 3)бак сбора конденсата FA  V=2600м3, в комплекте с арматурой-1шт.; 4)насос центробежный Grundfos LP 50-125/132 производительностью 10м3/час, напором 19.3м.в.ст., с электродвигателем N=1,1кВт, n=2820 об/мин, в комплекте с арматурой-2шт.; 5)термический деаэратор питательной воды G12C-42A, производительностью 6т/ч, в комплекте с арматурой-1шт.; 6)Насос центробежный Grundfos CR 4-100 производительностью 3,64 м3/час, напором 85м.в.ст., с электродвигателем N=2,2кВт, n=2900 об/мин, в комплекте с арматурой-1шт.; 7)Счетчик пара ДУ100 в составе: - блок контроля теплоты микропроцессорный «БКТ.М» - Датчик расхода ДРГ.М-2500-1шт.; 8)Холодильник отбора проб-1шт.; 9)Пароводяной струйный аппарат ПСА-Р-03-1шт.; 10)Пароводяной струйный аппарат ПСА-Р-03-1шт.