Приложение №2

Перечень движимого имущества ЗАО «ПСМ», составляющего предмет лота №1

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Бак солевой, металл., 4*12*2 м |
| 2 | Резервуар осветленной воды 500 м3 |
| 3 | Водопровод питьевой воды 100 м, d-100, сталь, подземный |
| 4 | Водопровод технической воды 250 м, d-100, сталь, подземный |
| 5 | Металлическая дымовая труба Н-31,85 м |
| 6 | Сети электроснабжения 1,95 км |
| 7 | Железнодорожный путь 170 п.м. |
| 8 | Кирпичная дымовая труба Н-45 м |
| 9 | Подземный противопожарный резервуар 1000 м3 |
| 10 | Тепловые сети 383 м в 2-х труб. исполн., сталь, надземный |
| 11 | Электроды МР-3 |
| 12 | Электроды МР-3 ф 4 |
| 13 | Оснастка для ремонта и изготовления теплообменного оборудования |
| 14 | Реле РВП-72 |
| 15 | Костюм сварщика |
| 16 | Холодильник для отбора проб пара и питательной воды |
| 17 | Водонагреватель пароводяной |
| 18 | Холодильник для отбора проб котловой воды |
| 19 | Водонагреватель пароводяной |
| 20 | Фильтр натрикатионовый |
| 21 | Распределительные пункты |
| 22 | Трансформатор ТН-10 |
| 23 | Распределительные пункты |
| 24 | Котлоагрегат №4 ДКВР 20/13 |
| 25 | Котлоагрегат №3 ДКВР 20/13 |
| 26 | Трансформатор высоковольтный |
| 27 | Котлоагрегат №2 ДКВР 20/13 |
| 28 | Трансформатор высоковольтный |
| 29 | Котлоагрегат №1 ДКВР 20/13 |
| 30 | Котлоагрегат №5 ДКВР 20/13 |
| 31 | Водонагреватель ПП-1-53 |
| 32 | Водонагреватель ПП-1-53 |
| 33 | Водонагреватель сетевой воды |
| 34 | Мотоблок МБ-2К "Нева" |
| 35 | Выпрямитель сварочный |
| 36 | МЭО 100/25 манометр |
| 37 | Насос 1ДС 630-90 (250/1500) |
| 38 | Насос 1Д 630-90 |
| 39 | Насос К 65-50-125 (к соляному баку) |
| 40 | Насос Д320-50 с эл.дв. 75х1,5 |
| 41 | Насос К 100-65-200 |
| 42 | Двигатель 22 ВТ 1500 |
| 43 | Насос ЦНС 60-198 |
| 44 | Деаэратор |
| 45 | Натрикатионовый фильтр |
| 46 | Натрикатионовый фильтр |
| 47 | Натрикатионовый фильтр |
| 48 | Сумматор электронный СЭМ |
| 49 | Счетчик газовый |
| 50 | Питательный насос УНСТ-60 |
| 51 | Компрессор К-11 |
| 52 | Тележка ТПМ-350 |
| 53 | Теплосчетчик ВСТ |
| 54 | Автоматическая конденсаторная установка АКУ0,4-200 |