Перечень социально-значимого имущества МУП ЖКХ «Энергия», входящего в состав лота № 2:

1. Здание газовой котельной №9, Башкарка (выведена из эксплуатации), дымосос Д 3,5 С (инв.№ 348) -1шт, комплект общек.автомат (инв.№ 350)-1шт, Котел водогрейный (инв.№ 342) -1шт., Насос центр. сетевой К80/35 (инв.№ 347) – 1шт.; Насос центр.подп. К8/18 )инв. № 346)- 1шт.; Насос центр.сетевой К90/35 (инв. №345) -1 шт.; Подогрев.водовод (инв.№ 343)- 1шт.; Подогрев.водовод (инв.№ 344) -1шт.; Прибор БКЭ-14 (инв.№ 351)-1 шт.; счетчик газа (инв.№ 352)-1 шт., тягонапоромер (инв.№ 349) -1 шт.;

2. Здание газовой котельной №7, Бродово (выведена из эксплуатации), труб.колодец, автомат. безопасн. (инв.№ 311) -1шт.; бойлер (инв.№ 305) – 1шт; газоизмерительная установка (инв.№ 304) -1шт.; газораспределительная установка (инв.№ 307) -1шт.; газораспределительная установка (инв.№ 308) -1шт, Газораспределительная установка (инв.№ 309) -1шт.; Газораспределительная установка (инв.№ 310) -1шт.; Котел "Братск"-17 (инв.№ 306) -1шт; насос КМ 50-32-125 (ЦБН - 4С) (инв.№ 315) -1шт.; насос конс-мон NB65-250/238 (инв.№ 318) -1шт.;

3. Котельная №14 п. Висим ул. Ленина 5: Нежилое помещение №16 S 13,1 кв.м, насос (инв.№ 261) -1шт.; насос (инв.№ 262)- 1шт.

4. Котельная №14 п. Висим ул. Розы Люксембург, 8: Здание котельной площадью 36,3 кв.м;

5. Котельная №14 п. Висим ул Розы Люксембург, 1: Здание котельной № 14: Задвижки 30Ч47БК, у50 (инв№ 192)- 1шт.; Котел "Энергия -3М" (инв.№ 201) – 1шт.; насос сетевой К45/30,7,5 кВт (инв.№ 203) -1шт.; Вентилятор ВЦ 14-46-2 в сборе с эл.двигателем – 1шт.; Насос Caipeda NP 50 С/А 380 В -1шт; насосный агрегат КМ 50-32-125-5 с двиг.2,2/3000-1 шт.; Пушка тепловая 1,5кВТ-1 шт.; Сварочный аппарат инверторный САИ 250 в кейсе- 1шт.; Углошлифмашина 9079 SF Makita 2000 Вт 230 мм -1шт;

6. Здание котельной 16 п.Зональный ул.Центральная 23а: Котел "Энергия -3М" (инв.№ 222) -1шт.; Котел "Энергия -3М" (инв.№ 223) -1шт; Котел "Энергия -3М" (инв.№ 224) -1шт; Котел "Энергия -3М" (инв.№ 221) -1шт; Электродвигатель АИМР 160М4 18,5 кВт, 1500об/мин (инв.№ 231) -1шт; Счетчик СТЭ 561/П100-1-4М-К1(однотарифный) -1шт; Электродвигатель АИР 160 MG У2 15 квт/1000 об/мин -1шт; Счетчик СТВХ-50 Ду50 40С (инв.№2262) -1шт.;

7. Здание котельной S=123,5 кв.м., Кайгородка: Двигатель 160 S2 15/3000 (инв.№ 56) -1шт; котлы с.Кайгородское (инв.№ 58,341) -1шт; Насос конс. горизонт К-50/32 125 (инв.№ 61)- 1шт; Щит электрич. Комплектация (инв.№ 62) -1шт; Насос КМ 80-50-200 15/3000 (инв.№ 59) -1шт;

8. Здание котельной № 20 , Линевка: Котел "Энергия -3М" (инв.№ 265) - 1шт; Котел "Энергия -3М" (инв.№ 266,268) -1шт; Котел "Энергия -3М" (инв.№ 267) -1шт; Насос подпиточный под час; напор 2,5 кг/см2 (инв.№ 230) -1шт; Насос сетевой подача час; напор 5,0кг/см2 (инв.№ 232) -1шт; Насос циркуляционный подача 45 м3/час напор 3,0 кг/см2 (инв.№ 233) -1шт; Балон кислородный 40л без колпачка -2ш; Бензогенератор DY 8000 LX- 1шт; Насосный агрегат ЭЦВ 4-6,5-85 -1шт; Сварочный аппарат инверторный САИ 250 в кейсе -1шт;

9. Здание котельной п.Майка ул.Советская 1а: Труба дымовая Советская 1а; Регулятор давления газа РДУК 3,6 РДГ 7 (инв.№ 194) -1шт; Станок шлифовальный 1Ш4К (инв.№ 197) -1шт; Установочный шкаф ГРУ Гост 42-03-97, ТУ-147 (инв№ 213) -1шт; фильтр Натрий-катионитовый ФНП-1,5-1,6 (инв.№ 190) -1шт; Шкаф управления КИП ШУ-2 (инв.№ 214) -1шт; Электрический трансформатор ТМ-2-100 для сетевых насосов (инв.№ 215) -1шт; Электрический трансформатор ТМ-2-630, вводы филеров (инв.№ 216) -1шт; Электродвигатель 75/1500 (инв.№ 217) -1шт; Электродвигатель 75/1500 (инв.№ 219) – 1шт.; Бак-аккумулятор подпиточный воды металл V200 (инв.№ 125) -1шт.; вентилятор ВДН (инв.№ 136) -1 шт; Вентилятор ВДН-8,2 (инв.№ 128) -1шт; Газовая задвижка Д80 (инв.№ 131) -1шт; Деаэратор ДА-50/20 (инв.№ 135) -1шт; Дымосос Д-6,5х2 (инв.№ 137) -1шт; Дымосос ДН-6,5; 6,5 кВт (инв.№ 139) -1шт; Задвижка 3046 БР водяная диам. 350мм (инв.№ 140) -1шт; Задвижка 83Ч32Б, Ду -150мм (инв.№ 142) -1шт; Задвижка газовая, диам 80 (инв.№ 144) -1шт; Задвижка РУ-10 водяная, Д200, котловая с электроприводом (инв.№ 146) -1 шт; Задвижки газовые ГРП Ду=150мм (инв.№ 148)– 1шт; Кабель АБШВ-4х75 (инв.№ 155) -1шт; Кабель АБШВ-4х95 (инв.№ 158) -1шт; Клапан предохранительный газовый ПКН 150 1,4ПКН (инв.№ 161) -1 шт; Компрессорная установка SE- 97 (инв.№ 162) 1шт; Котел ТВГ-8 (инв.№ 165) -1шт; Котел ТВГ-8 (инв.№ 167) -1шт; Кран-балка 2,5 т. (инв.№ 170) -1шт; Насос 100-80-160 (инв.№ 189) -1шт; Насос 4К -90-85 (инв.№ 173) -1шт; Насос К 160-20 (инв.№ 177) -1шт; Насос К 90/35(инв.№ 179) -1шт; Насос К-100-80-160 (инв.№ 186) -1шт; Насос К-45/30 подпиточный 15 кВт (инв.№ 188) -1шт; Насос ЭЦВ (скв) (инв.№ 175) – 1шт; Приборы расхода газа СД КСМ (инв.№ 193) -1шт;

10. Здание газовой котельной № 1, Новоасбест: Пристрой; Дымосос ДН 12,5 (инв.№ 283) -1шт; котел паровой ДКВР 4-13 (инв.№ 286) -1шт; котел паровой ДКВР 4-13 (инв.№ 285) -1шт; насос сетев Д320-70 (инв.№ 282) -1шт; насос СМ 100-65-200 (инв.№ 296) -2шт; насос цент. КМ 100-65-200(ГВС) (инв.№ 293) -1шт; насос центроб. ЦНГС 38-154 (инв.№ 294) -1шт; Подогрев.Пароводяной ПП 1-53-0,7 (инв.№ 301) -1шт; Подогрев.Паровой ПП 1534 (инв.№ 292) -1шт; Регулятор давления газа РДГ 80 Н (инв.№ 300) -1шт; ЩИТ котла ЩК-1(инв.№ 291) -1шт; ЩИТ КПиА (у котлов) (инв.№ 289) -1шт; ЩИТ КПиА (у котлов) (инв.№ 288) -1шт; ЩИТ КПиА (у котлов) (инв.№ 288) -1шт; электротел.канатный г/п 2 тн (инв.№ 284) -1шт; Устройство для очистки котельных труб СТОК-51-01 (инв.№ 38) -1шт; Счетчик СТЭ 561/П5-1-4М 1 (однотарифный) -2шт;

11. Здание газовой котельной №10, Новопаньшино: Котел кВа 1,0-9,5 (инв.№ 353) – 1шт; Котел кВа 1,0-9,5 (инв.№ 117); Бензогенератор DY 8000 LX-1 шт; Сварочный инвертор ФОРСАЖ 200 -1шт;

12. Здание газовой котельной № 4 с.Петрокаменское: насос глуб.505-70(инв.№ 356) -1шт; насос КМ 100-65-200 (инв.№ 355) -1шт; Насос КМ-100-65-250 с эл.дв (инв.№ 279) -1шт; счетчик газовый (инв.№ 354) -1шт; Пускатель ПМ 12-100 200 -3шт; Счетчик СТВХ-50 Ду50 40С -1шт; Насос КМ-100-65-250 с эл.дв. -1шт;

13. Здание газовой котельной № 5 (выведено из эксплуатации с.Петрокаменское): Котел "Энергия "(инв.№ 145) -1шт; Насос КМ 100-65-200(инв.№ 316) -1шт; Насос КМ 100-65-200 с двиг. 30/3000 (инв.№ 25) -1шт; Электродвигатель А 250М2 УЗ IM1001 90/3000 (инв.№ 280) -1шт; Насосная станция на тепловых сетях (бывшая электрокотельная) (инв.№ 26) 1шт;

14. Здание газовой котельной № 6 с холодным пристроем (S-630,4 кв.м), с.Петрокаменское: Трубчатый колодец со вспом. оборудованием произв. 5 куб.м; Труба котельной; Колодец трубчатый; Бак металический 25куб.м (инв.№ 63) -1шт; Бак металический 6 куб.м (инв.№ 66) 1шт; Водоподъемное оборуд. с насосом Grundfos SQ 2-70 (инв.№ 67) -1шт; Вспомогательное оборудование (инв.№ 68) -1шт; Горелка газовая БИГ 1-2 (инв.№ 69) -1шт; Горелка газовая БИГ 1-2 (инв.№ 70) -1шт; Горелка газовая БИГ 2-6 (инв.№ 71) -1шт; Горелка газовая БИГ 2-6 (инв.№ 72) -1шт; Горелка газовая БИГ 3-21 (инв.№ 74) -1шт; Горелка газовая БИГ 3-21 (инв.№ 75) -1шт; Горелка газовая БИГ 3-21(инв.№ 76) -1шт; Горелка газовая БИГ 3-24 (инв.№ 78) -1шт; Горелка газовая БИГ 3-24 (инв.№ 79) -1шт; Датчик давления Метран-55EX (инв.№ 80) -1шт; Датчик давления Сапфир Метран (инв.№ 81) -1шт; Деаэратор ДА-3 (инв.№ 83) -1шт; Дымосос ДН-10у-1000 (инв.№ 85) -1шт; Дымосос ДН-9у-1000 (инв.№ 86) -1шт; Измерительный газовый комплекс (инв.№ 105) -1шт; Клапан ВН 21/2Н-1К (инв.№ 107) -1шт; Клапан ВН 21/2Н-1К (инв.№ 109) -1шт; Клапан ВН 3/4Н-4 (инв.№ 110) -1шт; Клапан ВН 3/4Н-4 (инв.№ 111) -1шт; Клапан ВН 3/4Н-4 (инв.№ 112) -1шт; Клапан ВН 4М-1К (инв.№ 114) -1шт; Котел водогрейный КВГ-4,65-150 (инв.№ 121)-1шт; Котел паровой ДЕ 4-14ГМ (инв.№ 123) -1шт; Котел паровой ДЕ 4-14ГМ (инв.№ 124) -1шт; Насос 1К 20/30 У 3.1 (инв.№ 132) -1шт; Насос 1К 20/30 У 3.1 (инв.№ 130) -1шт; Насос 1К 20/30 У 3.1 (инв.№ 129) -1шт; Насос 1К 20/30 У 3.1 (инв.№ 127)-1шт; Насос КМ-100-65-200 30/300 (инв.№ 134,314) -1шт; Насос ЭЦВ 10-120-80 (инв.№ 138) -1шт; Насосный агрегат КМ 80-50-200 (инв.№ 141) -1шт; Пускатель (инв.№ 147) -1шт; Пускатель (инв.№ 157) -1шт; Пускатель(инв.№ 156) -1шт; Пускатель (инв.№ 149) -1шт; Пускатель (инв.№ 159) -1шт; Пускатель (инв.№ 150) -1шт; Пускатель(инв.№ 151) -1шт; Пускатель(инв.№ 160) -1шт; Пускатель(инв.№ 153) -1шт; Пускатель (инв.№ 154) -1шт; Сетевой насос 100 куб.м 70 кВ(инв.№ 163) -1шт; Сетевой насос 100 куб.м двигатель 37 кВ(инв.№ 164) -1шт; Сигнализатор газа СТГ-1д10(в) (инв.№ 166) -1шт; Счетчик 3ф активно-реактивный (инв.№ 168) -1шт; Счетчик электроэнергии Тэкон-17 (инв.№ 169) -1шт; Теплообменник (инв.№ 172) -1шт; Теплообменник(инв.№ 171) -1шт; Фильтр ФИПа 1,0-0,6-Na(инв.№ 178) -1шт; Фильтр ФИПа 1,0-0,6-Na (инв.№ 180) -1шт; Фильтр ФИПа 1,0-0,6-Na(инв.№ 182) -1шт; Фильтр ФИПа 1,0-0,6-Na (инв.№ 183) -1шт; Экономайзер ЭБ2-94П(инв.№ 185) -1шт; Экономайзер ЭБ2-94П(инв.№ 187) -1шт;

15. Здание котельной № 17 с.Покровское (выведено из эксплуатации): Вентилятор 1,7 кВт (инв.№ 237) -1шт; Емкость 1ПТС-1 900литров(инв.№ 240) -1шт; Котел "Энергия -3М"(инв.№ 244) -1шт; Котел "Энергия -3М"(инв.№ 245) -1шт; Насос подпиточный К20/30,4кВт(инв.№ 252) -1шт; Насос сетевой К 35(инв.№ 253) -1шт; Электродвигатель АИМР 160М4 18,5 кВт, 1500об/мин (инв.№ 258) -1шт; Бензогенератор DY 8000 LX -1шт; Насосный агрегат КМ 80-65-160 с двиг.7,5/3000 -1шт; Сварочный аппарат инверторный САИ 250 в кейсе -2шт; Станция управления защиты СУЗ-25 -1шт; Углошлифмашина GA5030 720Вт,125мм- 1шт;

16. Здание котельной № 18 с.Покровское: Котел "Энергия -3М"(инв.№ 243) -1шт; Котел "Энергия -3М"(инв.№ 246) -1шт; Насос подпиточный К 20/12 "(инв.№ 251) -1шт; Насос сетевой 90/95 "(инв.№ 249) -1шт; Насос сетевой К 80/50 "(инв.№ 250) -1шт; Сварочный аппарат 200А "(инв.№ 255) -1шт; Сварочный трансформатор 2=380v"(инв.№ 256) -1шт; Счетчик СТЭ 561/П100-1-4М-К1(однотарифный) -1шт;

17. Здание блочной котельной, Синегорка: Котел стальной водогрейный КВСа/КВСр-1,0Гс/0,8К (инв.№ 275) -1шт; Бензогенератор DY 8000 LX-1шт; Углошлифмашина GA5030 720Вт,125мм -1шт;

18. Здание котельной №3, Черноисточинск: Труба дымовая; Котел "ЭНЕРГИЯ-3М (инв.№ 90)-1шт; Котел стальной водогрейный КВ-ТР-01 (терм, маном, кран, затвор, клапан) (инв.№ 49) -1шт; Насос сетевой V=10м3 Н=3кг/см2 (инв.№ 94) -1шт; Вентилятор Ц 4-30;1240м3/час,2,8Квт (инв.№ 84) -1шт; Насосный агрегат КМ 50-32-125-5 с двиг.2,2/3000 -1шт; Углошлифмашина 9079 SF Makita 2000 Вт 230 мм -1шт; Углошлифмашина GA5030 720Вт,125мм -1шт;

19. Здание блочной газовой котельной №5, Черноисточинск: Горелка вентиляторная UNIGAS LX 72 AB-0.50 (инв.№ 276) -1шт; Котел стальной водогрейный КВСа/КВСр-1,0Гс/0,8К (инв.№ 50) -1шт; Насос подпиточный 30м3Н5,4кг/см2 (инв.№ 93) -1шт;

20. Здание газовой котельной №8, Южаково: бак подпиточ.воды (инв.№ 323) -1шт; блок питания (инв.№ 332)-1шт; вентилятор центробеж. (инв.№ 334) -1шт; газорег.пункт (инв.№ 333) -1шт; Дымосос Д3,5 С (инв.№ 337) -1шт; комплект общекот.автомат (инв.№ 322) -1шт; Котел водогрейный газовый (инв.№ 119,319, 340) -1шт; насос глуб ЭЦВ-4 (инв.№ 338) -1шт; насос пит. К90/35 (инв.№ 328) -1шт; насос пит. К90/35 (инв.№ 327) -1шт; насос центр.подпит К8/18 (инв.№ 329) -1шт; насос центроб. К30/90 (инв.№ 320) -1шт; насос центроб. К30/90 (инв.№ 321) -1шт; прибор БКЭ-14 (инв.№ 336) -1шт; тягонапоромер (инв.№ 335) -1шт; щит измерител. (инв.№ 331) -1шт; подогрев водяной (инв.№ 325) -1шт; Счетчик газа СГ-16 МТ-100 -1шт; Насосный агрегат КМ 65-50-160 -1шт; Насосная станция на тепловых сетях (бывшая электрокотельная) (инв.№ 10) -1шт;

21. Здание газовой котельной №3, Краснополье: Насос КМ 80-65-160 (инв.№ 77) -1шт; Прибор контроля пламени и управления розжигом Ф 34,2 -1шт; Сварочный аппарат инверторный САИ 250 в кейсе -1шт; Счетчик охта М-50 -2шт; Углошлифмашина 9079 SF Makita 2000 Вт 230 мм -1шт; Углошлифмашина GA5030 720Вт,125мм -1шт;

22. Здание газовой котельной № 2 п.Первомайский: Насосная станция на тепловых сетях (инв.№ 5) -1шт; Котел "Энергия -3М" (инв.№ 341) -1шт