|  |
| --- |
| недвижимое имущество по адресу: г.Оренбург, ул.Донгузская, проезд 3, д.74/3, кад номер 56:44:0284001:69, 3199,2 кв.м, ипотека в пользу ПАО «МТС-Банк» в т.ч. оборудование котельной. |
| земельный участок по адресу: г.Оренбург, ул.Донгузская, проезд 3, д.74/3, кад номер 56:44:0274001:39, 8196 кв.м., ипотека в пользу ПАО «МСТ- Банк» |
| насос Wilo MHI203-1/E/3-400-50-2, 2 шт |
| насос Wilo TOP-S50/10 EM PN6/10, 2 шт |
| насос циркулярный с гайками Grundfos UPS 25-60 (230V), серия 100, 2 шт |
| мембранный бак для отопления Wester WRV300 WRV300,1 шт |
| сигнализатор RGDCO0MP1, 1шт |
| сигнализатор RGDMETMP1,1 шт |
| клапан M16/RM N.C.DN50 P MAKC 500 МБАР 230В/50-60Гц код\_СМ07С 008,2шт |
| котел THERM DUO 50.A, 5шт |
| адаптер котла-переход 350/400 (кислотостойкая/0,5/ВА) ТЕРМО/25,1 шт |
| отвод 400/45 (кислотостойкая/0,5/ВА) ТЕРМО/25,1 шт |
| труба с шибером 400 (кислотостойкая/0,5/ВА) ТЕРМО/2,1 ,1 шт  |
| труба 400/500 (кислотостойкая/0,5/ВА) ТЕРМО/25,1 шт |
| труба телескопическая 400/520-840 (кислотостойская/0,5/ВА) ТЕРМО/25,1 шт |
| тройник 400/45 (кислотостойкая/0,5/ВА) ТЕРМО/25,1 шт, |
| заглушка-кондесатоотвод 450 (кислотостойкая/0,5/ВА) ТЕРМО,1 шт |
| крепление основное 400 (кислотостойкая/0,5/ВА) ТЕРМО/25,1 шт |
| основа кровельная 450/5-20,1 шт |
| труба 400/1000 (кислотостойкая/0,5/ВА) ТЕРМО/2,3 шт  |
| крепление 450 ,2 шт |
| труба телескопическая 400/330-530 (кислотостойкая/0,5/ВА) ТЕРМО,1 шт |
| окончание коническое 400 (кислотостойкая/0,5/ВА) ТЕРМО/25,1 шт |
| площадка 500 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО,1 шт |
| основа кровельная 500/5-20,1 шт |
| труба 500/1000 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО,1 шт |
| дефлектор антиветровой 500 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО,1 шт |
| хомут трубный 500,2 шт |
| адаптер котла-переход 150-160 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО,5 шт |
| труба с шибером 150 (кислотостойская/0,5/ВА) МОНО,5 шт |
| отвод 150/45 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО,5 шт |
| хомут трубный 150,15 шт |
| адаптер котла-переход 150-250 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО,5 шт |
| тройник 250/45 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО,5 шт |
| гильза П-П 250 (КИСЛОТОСТОЙКАЯ/0,5/ва) МОНО,4 шт |
| гильза М-М 250 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО,4 шт |
| адаптер котла-переход 250-300 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО,1 шт |
| хомут трубный 250,18 шт |
| переход 300 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО-ТЕРМО,1 шт |
| труба 300/500 (кислотостойкая/0,5/ВА) ТЕРМО/25,2 шт |
| отвод 300/45 (кислотостойкая/0,5/ВА) ТЕРМО/25,1 шт |
| тройник 300/45 (кислотостойкая/0,5/ВА) ТЕРМО/25,1 шт |
| крепление основное 300 (кислотостойкая/0,5/ВА) ТЕРМО/25,1 шт |
| заглушка-конденсатоотвод 350(316/0,5/ВА) ТЕРМО,1 шт |
| труба 300/1000 (кислотостойкая/0,5/ВА) ТЕРМО/25,4 шт |
| основа кровельная 350/5-20,1 шт |
| крепление 350,2 шт |
| окончание коническое 300 (кислотостойкая/0,5/ВА) ТЕРМО/25,1 шт |
| оборудование водоподготовки,1 шт |
| парогенератор D05-750 в комплекте с горелкой, работающей на природном газе,1 шт |
| шкаф ГРПШ-03М2-04-2У1,1 шт |
| модульный тепловой пунктМТП-ОН-30-394,1 шт газовая рама DUNGS MB-ZRDLE 410 B01S201 ¼,1 шт |