|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Мотопомпа пожарная МП-600 Дева** |
| Инвентарный номер | 2700000021 |
| Количество | 1 |
| Год выпуска | 2014 |
| Страна и завод изготовитель | Россия, ЗАО "ПО «Спецтехника пожаротушения» |
| Текущее использование | Не используется |
| Характеристика технического состояния | С даты выпуска оборудование не эксплуатировалось |
| Оценка состояния | Условно новое (в эксплуатации не находилось),  не эксплуатируется с 2014 года |
| Основные технические параметры | Мотопомпа пожарная. Характеристики: ROSENBAUER одноступенчатый, центробежный насос из коррозионно-устойчивого легкого сплава с анодированным покрытием. Характеристики насоса: (при высоте всасывания 3 м) 500 л/мин при 6 атм, 800 л/мин при 5 атм, 1000 л/мин при 4 атм, макс. 1,100 л/мин при 3 атм и высоте всасывания 1,5 м. Привод 2-цилиндровый/4-тактный бензиновый двигатель Briggs & Stratton. Мощность 13 кВт (18 л.с.) при 3,600 мин -1. Масса в заправленном состоянии 66 кг. |

**ЛОТ № 6**

****