Лот 8: Радиаторы отопительные панельные, клапаны, кронштейны.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инвентарный номер** | **Наименование**  | **Ед. изм.** | **Кол-во**  | **Техническое состояние** |
| МСК00021440 | Клапан терморегулирующий радиаторный Ду-15 RA-N | шт | 329,000 | Новое |
| МСК00066039 | Радиатор отопительный стальной панельный L=800мм h=400мм Radik Korado тип 11 | шт | 1,000 | Новое |
| МСК00066040 | Радиатор отопительный стальной панельный L=400мм h=500мм Radik Korado тип 11 | шт | 32,000 | Новое |
| МСК00066041 | Радиатор отопительный стальной панельный L=500мм h=500мм Radik Korado тип 11 | шт | 33,000 | Новое |
| МСК00066042 | Радиатор отопительный стальной панельный L=600мм h=500мм Radik Korado тип 11 | шт | 62,000 | Новое |
| МСК00066043 | Радиатор отопительный стальной панельный L=700мм h=500мм Radik Korado тип 11 | шт | 60,000 | Новое |
| МСК00066044 | Радиатор отопительный стальной панельный L=800мм h=500мм Radik Korado тип 11 | шт | 43,000 | Новое |
| МСК00066054 | Радиатор отопительный стальной панельный L=900мм h=500мм Radik Korado тип 11 | шт | 39,000 | Новое |
| МСК00066055 | Радиатор отопительный стальной панельный L=1000мм h=500мм Radik Korado тип 11 | шт | 19,000 | Новое |
| МСК00066056 | Радиатор отопительный стальной панельный L=1100мм h=500мм Radik Korado тип 11 | шт | 15,000 | Новое |
| МСК00066057 | Радиатор отопительный стальной панельный L=1400мм h=500мм Radik Korado тип 11 | шт | 8,000 | Новое |
| МСК00066058 | Радиатор отопительный стальной панельный L=1800мм h=500мм Radik Korado тип 11 | шт | 9,000 | Новое |
| МСК00066059 | Радиатор отопительный стальной панельный L=2000мм h=500мм Radik Korado тип 11 | шт | 1,000 | Новое |
| МСК00066060 | Радиатор отопительный стальной панельный L=1400мм h=500мм Radik Korado тип 21 | шт | 4,000 | Новое |
| МСК00066061 | Кронштейн стальной для крепления радиаторов Korado z-u 140 | шт | 658,000 | Новое |
| МСК00066078 | Радиатор отопительный стальной панельный L=600мм h=400мм Radik Korado тип 11 | шт | 3,000 | Новое |

Погрузка и вывоз силами покупателя.

Местонахождение: п. Степь, Оловяннинский район, Забайкальский край.