Лот 17: Муфты кабельные

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инвентарный номер** | **Наименование**  | **Ед. изм.** | **Кол-во**  | **Техническое состояние** |
| КЛГ00011221 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп 10-25/50 | шт | 4,000 | Новое |
| МСК00052690 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/3х6-FL-НРМВ внутр. установки с ТУТ и болтовыми наконечниками TE | шт | 11,000 | Новое |
| МСК00066196 | Муфта кабельная соединительная тип POLJ 12/3х150-FL-НРМВ термоусаживаемая с сечением жилы 2мм | шт | 12,000 | Новое |
| МСК00066197 | Муфта кабельная соединительная тип POLJ 12/3х70-FL-НРМВ термоусаживаемая с сечением жилы 2мм | шт | 3,000 | Новое |
| МСК00066199 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/3х10-FL-НРМВ внутр. установки с ТУТ и болтвыми наконечниками TE | шт | 7,000 | Новое |
| МСК00066200 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/3х16-FL-НРМВ внутренней установки | шт | 8,000 | Новое |
| МСК00066201 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/3х25-FL-НРМВ внутренней установки | шт | 8,000 | Новое |
| МСК00066210 | Муфта кабельная концевая тип POLT-01/5х4-10-CEE01 с броней с пластмассовой изоляцией | шт | 6,000 | Новое |
| МСК00066216 | Муфта кабельная концевая тип POLT-01/5х6-10-CEE01 с броней с пластмассовой изоляцией | шт | 4,000 | Новое |
| МСК00066217 | Муфта кабельная концевая тип POLT-01/5х10-35-CEE01 с броней с пластмассовой изоляцией | шт | 6,000 | Новое |
| МСК00067375 | Муфта кабельная концевая тип POLT-01/5х4-10-CEE01 | шт | 8,000 | Новое |

Погрузка и вывоз силами покупателя.

Местонахождение: п. Степь, Оловяннинский район, Забайкальский край.