Приложение № 1

к Документации о продаже

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ФОТОГРАФИИ ПРЕДМЕТА ПРОДАЖИ

Протяженность - 20360 м;

Год ввода в эксплуатацию – 2013г.;

Точки подключения: КРУЭ 220-ГПП-1, 2;

Марка провода - ЗАС 400.

- Фотографии объекта:

- Схема расположения объекта