Лот 42: Муфта кабельная концевая

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инвентарный номер** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Техническое состояние** |
| МСК00052433 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/5х16-FL-НРМВ вн/уст. с ТУТ и болт. након. для брон кабеля 16мм2 | шт | 12,000 | Новое |
| МСК00052706 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/5х10-FL-НРМВ вн/уст. с ТУТ и болт. након. для брон кабеля 10мм2 | шт | 2,000 | Новое |
| МСК00052707 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/5х25-FL-НРМВ вн/уст. с ТУТ и болт. након. для брон кабеля 25мм2 | шт | 7,000 | Новое |
| МСК00052709 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/5х50-FL-НРМВ вн/уст. с ТУТ и болт. након. для брон кабеля 50мм2 | шт | 12,000 | Новое |
| МСК00052717 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/5х185-FL-НРМВ вн/уст с ТУТ и болт. након для брон кабеля 185мм2 | шт | 4,000 | Новое |
| МСК00055101 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/5х95-FL-НРМВ вн/уст. с ТУТ и болт. након. для брон кабеля 95мм2 | шт | 4,000 | Новое |
| МСК00058802 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/5х35-FL-НРМВ вн/уст. с ТУТ и болт. након. для брон кабеля 25мм2 | шт | 4,000 | Новое |
| МСК00066189 | Муфта кабельная концевая тип POLT 12/3х35-FL-HPMB c болтовым соединением, сечение жилы 2мм | шт | 2,000 | Новое |
| МСК00066193 | Муфта кабельная концевая тип POLT 12/3х150-FL-HPMB c болтовым соединением, сечение жилы 2мм | шт | 5,000 | Новое |
| МСК00066221 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/5х240-FL-НРМВ вн/уст с ТУТ, болт. након. для брон кабеля 120мм2 | шт | 4,000 | Новое |

Погрузка и вывоз силами покупателя.

Местонахождение: п. Степь, Оловяннинский район, Забайкальский край.