**Состав имущества**

**ООО Торговый дом «Амата»**

**Лот №1:**

Номер п/п, наименование, количество, год выпуска.

1. Приточная установка фирмы «ВЕЗА» (КЦКП-6,3) 2 2006;

2. Система автоматики к КЦКП-6,3 2 2006;

3. Шумоглушитель пластинчатый 1200х500 (ГП 1-2 1200х500) 2 2006;

4. Клапан огнезадерживающий 250х400 (КПУ-1 М-Н-250х400-1BF230-сн-0-0-0-мр-0-1 мл-1ф-0) 2 2006;

5. Клапан огнезадерживающий 400х300 (КПУ-1 М-Н-400х300-1BF230-сн-0-0-0-мр-0-1 мл-1ф-0) 2 2006;

6. Клапан огнезадерживающий 600х400 (КПУ-1 М-Н-600х400-1BF230-сн-0-0-0-мр-0-1 мл-1ф-0) 1 2006;

7. Клапан огнезадерживающий 400х400 (КПУ-1 М-Н-400х400-1BF230-сн-0-0-0-мр-0-1 мл-1ф-0) 1 2006;

8. Крышный вентилятор в комплекте с шумоглушителем TKLD (TKK 660 B1) 1 2006;

9. Воздухоохладитель водяной Qхол=27,2 кВт (WLO 90-50) 1 2006;

10. Комплект автоматики 1 2006;

11. Клапан огнезадерживающий 600х200 (КПУ-1 М-Н-600х200-1BF230-сн-0-0-0-мр-0-1 мл-1ф-0) 1 2006;

12. Клапан огнезадерживающий 1000х250 (КПУ-1 М-Н-1000х250-1BF230-сн-0-0-0-мр-0-1 мл-1ф-0) 1 2006;

13. Щит управления 1 2006;

14. Вентилятор радиальный № 6,3 с Дк=Дном, положение Л0 в комплекте с электродвигателем АИР132S4 №=7,5 кВт, n=1435 об/мин. и виброизоляторами (ВР-86-77-6,3) 1 2006;

15. Шумоглушитель 800х1500 (ГП 3-1 800х1500) 1 2006;

16. Клапан огнезадерживающий 400х200 (КПУ-1М-0-Н-400х200-2ф-1BLF230-сн-1 мл-1мрн) 3 2006;

17. Клапан огнезадерживающий 400х500 (КПУ-1М-0-Н-400х500-2ф-1BLF230-сн-1 мл-1мрн) 3 2006;

18. Клапан огнезадерживающий 500х550 (КПУ-1М-0-Н-500х550-2ф-1BLF230-сн-1 мл-1мрн) 3 2006;

19. Щит управления 1 2006;

20. Холодильная машина (чиллер с выносным конденсатором) Qхол=238 кВт со встроенной гидравлической группой (насосная группа Hydopack: 3 насоса типа Е - 2 раб. + 1 резерв.) и соединительным комплектом (MSE-SC 90D) 1 2006;

21. Конденсатор выносной с комплектом автоматики CEM 330 1 2006;

22. Фэн-койл фирмы «ROVER» 4-х рядный с Qхол=12,2 кВт в комплекте с поддоном и комплектом автоматики (Iseberg SVE 3) 6 2006;

23. Фэн-койл фирмы «ROVER» 4-х рядный с Qхол=20,3 кВт в комплекте с поддоном и комплектом автоматики (Iseberg SVE 3) 2 2006;

24. Лифт без машинного помещения (Австрия) - 600 кг, 1м/с, 5 ост./5 дверей, 15,00 м 1 2006;

25. Лифт без машинного помещения (Австрия) - 1000 кг, 1 м/с, 5 ост./5 дверей, 15,00 м 1 2006;

26. Тепловая завеса Frico AD200 1 2010;

27. Тепловая завеса Frico AD200 1 2010;

28. Тепловая завеса Frico AD200 1 2010;

29. Тепловая завеса Frico AD200 1 2010;

30. Тепловая завеса Frico AD200 1 2010;

31. Тепловая завеса Frico AD200 1 2010;

32. Пульт управления (панель) 2 2006;

33. Кассовый стол 4 2006;

34. Шкаф витринный 7 2006;

35. Камера 20 2010;

36. Светильник люминесцентный 106 2006;

37. Приточная установка «VTS CLIMA» 1 2010;

38. Кондиционер General ASH12RSJCW 1 2010;

39. Кондиционер General ASH14RSBCW 1 2010;

40. Кондиционер сплит-системы «GREE» 3 2010;

41. Стол рабочий (центральный) 3 2006%

42. Шкаф рабочий 4 2006;

43. Панель белая МДФ 48 2006;

44. Подставка (гондола) 9 2006;

45. Световая панель 6 2006;

46. Вентилятор вытяжной «REMAK» RS 40/32-4E 1 2010;

47. Вентилятор вытяжной «REMAK» RS 63/50-4D 1 2010:

48. Кондиционер Mitsubishi Electric MSH-30KV 2 2010;

49. Кондиционер сплит-системы «GREE» нерабочий 1 2010;

50. Канальный вентилятор КВМ 2 2010;

51. Стол-тумба (торговая) двусторонняя 8 2006;

52. Гондола двусторонняя белая 7 2006;

53. Витрины стеклянные (колпак) 7 2006;

54. Светильники 3-х фазные 150 2006;

55. Столик стеклянный 1 2006;

56. Подиум 9 2006;

57. Стол двухъярусный с тумбой 4 2006;

58. Стол трехъярусный с тумбой 1 2006;

59. Светильники одноламповые 21 2006;

60. Панель пристенная 5-ти секционная (белая) 2 2006;

61. Панель пристенная (деревянная) 13 2006;

62. Гондолы (деревянные) односторонние большие 23 2006;

63. Гондола (деревянная) односторонняя маленькая 1 2006;

64. Панель белая двухсекционная 10 2006;

65. Кронштейн 70 2006;

66. Направляющие для кронштейнов 53 2006;

67. Полка МДФ 30 2006;

68. Полка стеклянная 30 2006;

69. Зеркала большие 5 2006;

70. Зеркала с рамкой 3 2006;

71. Камеры купольные 7 2010;

72. Штанга 66 2006;

73. Панель (полоска) 10 2006;

74. Антенны (противокражные) черные 4 2006;

75. Гондола двухсторонняя коричневая с тумбой 10 2006;

76. Панель пристенная (белая) для вешалок 4 2006;

77. Камеры видеонаблюдения 10 2010;

78. Полка белая настенная 39 2006;

79. Полка темная настенная 9 2006;

80. Тумба темная 28 2006;

81. Полка стеклянная 200 2006;

82. Подиум (темный) низкий 30 2006;

83. Стол стеклянный витринный (большой) металл. 9 2006;

84. Стол стеклянный витринный (маленький) 16 2006;

85. Подиум (темный) высокий 4 2006;

86. Подиум большой темный 4 2006;

87. Стол двухъярусный черн/бел. 2 2006;

88. Светильник диодный 120 2006

89. Панель пристенная алюминиевая 2 2006;

90. Зеркало в раме черн. 1 2006;

91. Гондола с алюминиевым корпусом темная 2 2006;

92. Гондола белая двухсторонняя 4 2006;

93. Стол-тумба двусторонний бел./ дерев. 3 2006;

94. Стол стеклянный маленький 5 2006;

95. Витрина с подсветкой 2 2006;

96. Лайт бокс 6 2006;

97. Тумба пристенная темн. фасад 6 2006;

98. Полка МДФ вокруг колонны с подсветкой 7 2006;

99. Нежилое помещение 1 (цоколь, антресоль), общ. площадь 1348,3 кв. м; Обременение: действующий договор аренды сроком до 09.08.2023 г. с АО ТД «Перекресток»;

100. Нежилое помещение 2 (1 этаж здания лит. А), общ. площадь 1165,7 кв. м.; самовольная перепланировка;

101. Нежилое помещение 3 (2 этаж здания лит. А), общ. площадь 881,6 кв. м;

102. Нежилое помещение 4 (3 этаж здания лит. А), общ. площадь 899,7 кв. м;

103. Нежилое помещение 5 (тех. этаж здания лит. А), общ. площадь 64,1 кв. м;

104. Нежилое помещение 6 (тех. этаж здания лит. А), общ. площадь 78 кв. м;

105. Нежилое помещение 7 (тех. этаж здания лит. А), общ. площадь 731,7 кв. м;

106. Земельный участок, общая площадь 4 207 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, кад. №48:20:0014101:14;

107. Пост видеонаблюдения 1 2006;

108. Диван (коричневый кожаный) 1 2006;

109. Кресло рабочее 3 2006;

110. Кресла 2 2006;

111. Диван (красный кожаный) 1 2006;

112. Встроенный шкаф белый 10 2006;

113. Пуфик двухместный 3 2006;

114. Система активного пожаротушения 1 2006;

115. Электрощитовой узел (ЩО7-1-90 (3 шт.), ЩО7-1-72 2 шт., ЩО7-1-34, ЩО7-1-90) 1 2006;

116. Нежилое здание электрощитовой, общ. площадь 36,4 кв. м. Идет регистрация указанного помещения как вспомогательного.