Трансформатор ТМГ-1000/6/0,4 Д/Ун-11 У1 2 шт.; Сэндвич панель S=100мм Н=1190мм L=2650 мм RAL9003/RAL9003 14 шт.; Сэндвич панель S=100мм Н=1190мм L=2800 мм RAL9003/RAL9003 7 шт.; Сэндвич панель S=120мм Н=1190мм L=2720 мм RAL9003/RAL9003 42 шт.; Сэндвич панель S=120мм Н=1190мм L=3100 мм RAL9003/RAL9003 14 шт.; Сэндвич панель S=120мм Н=1,190мм L=3450 мм RAL9003/RAL9003 52 шт.; Сэндвич панель S=150мм Н=1190мм L=2650 мм RAL9003 8 шт.; Сэндвич панель S=50мм Н=1190мм L=2285 мм RAL9003/9003 1 шт.; Сэндвич панель S=50мм Н=1190мм L=3100 мм RAL9003 67 шт.; Сэндвич панель S=60мм Н=1190мм L=2445 MM RAL9003 6 шт.; Сэндвич панель S=60мм Н=1190мм L=3100 мм RAL9003/RAL9003 20 шт.; Сэндвич панель S=80мм Н=1190мм L=2800 мм RAL7035/RAL9003 25 шт.; Сэндвич панель S=80мм Н=1190мм L=2820 мм RAL7035/RAL9003 42 шт.; Сэндвич панель S=80мм Н=1190мм L=2950 мм RAL9003/RAL9003 21 шт.; Сэндвич панель S=80мм Н=1190мм L=3100 мм RAL7035/RAL9003 39 шт.; Сэндвич панель S=80мм Н=1190мм L=3150 мм RAL9003/RAL9003 25 шт.; Полоса 20\*4 (1м= 0,628кг) 8 (кг); Труба проф 100\*100\*3,0 (12м) ГОТ 30245-2003 ст09Г2С-15 1075 (кг); Труба проф 50\*25\*2,0 (6,0м) (1м=2,23 кг) 267 (кг); Труба э/св. 80\*40\*3 (дл, 12м) Ст3Гсп (1м=12,3 кг) 1031 (кг); Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 Ст3Гсп (1м=12,3 кг) 1180,80 (кг); Швеллер 16П ГОСТ 8240-97 ст09Г 2С-15 L=12м (1м=14,2 кг) 2239 (кг); Лист х/к3,0\*1250\*2500мм 2000 (кг); Лист оцинкованный 1,2\*1250\*2500 мм 2000 (кг); Лист оцинкованный 2,0\*1250\*2500 мм 4770 (кг); Лист оцинкованный 1,2\*1250\*2500 мм 100 (кг); Полоса 20\*4 (1м= 0,628кг) 4 (кг); Труба проф 100\*100\*3,0 (12м) ГОТ 30245-2003 ст09Г2С-15 645 (кг); Труба эл/св. 108\*3,5 ГОСТ 10704-91 (1м=9,02 кг) 109 (кг); Труба э/св. 80\*40\*3 (дл, 12м) Ст3Гсп (1м=5,37 кг) 1159 (кг); Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 Ст3 Гсп (дл, 12м) (1м=12,3 кг) 39,20 (кг); Уголок 63\*63\*5,0 (1м=4,81 кг) 346 (кг); Швеллер 16П ГОСТ 8240-97 ст09Г2С-15 L=12м (1м=14,2 кг) 7497 (кг); Лист рифленый 3,0\*1250\*2500 ст 3 3 (т); Лист х/к 1,5\*1250\*2500 мм 5000 (кг); Лист оцинкованный 2,0\*1250\*2500 мм 5000 (кг); Порошковая краска RAL 9003 РЕ (шагрень глян.25 кг) 500 (кг); Лист Х/К 1.5 1.25 м. 2.5 08лс/сп ТУ 263 ШТ 10 (т); Лист Х/К 2 1.25 м 2.5 08 пс/сп ТУ 202 ШТ 10.000 (т); Труба профильная 25 25 1.5 ГОСТ 16 ШТ 6 м 0.104 (т); Труба профильная 80 40 3 ГОСТ 36 ШТ 6м 1.159 (т); Труба профильная 25 25 2 ГОСТ 10 ШТ 6м 0.091 (т); Швеллер 10 I 12 м ст3пс5/сп5 3 ШТ 12 м 0.320 (т); Труба профильная 100 100 3 ГОСТ 22 ШТ 2,365 (т); Швеллер 20 Ш 12 м ст3пс5/сп5 12,000 12 м 6,320 (т).