## Лист1
Расшифровка лота №6
лот №6 | Помещение - 636,0 кв.м., неотделимые улучшения 25 поз., адрес Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера. Д, пом. 12-Н
Наименование имущества (позиций)
1 | Кондиционер Panasonic CS/CU-B18DBE5
2 | Кондиционер Panasonic CS/CU-B28DBE5
3 | Кондиционер Toshiba RAS-13SKNP
4 | ОС - Дверь ДВ-1 левая-эмбоссер.комн.(лит.Д), инв. № 001051
5 | ОС - Дверь правая - процессинговая комн.(лит."Д"), инв. № 001049
6 | ОС - Дверь решетчая правая, инв. № 100028
7 | ОС - Кассовый узел-сейфинг на Рад.,39,лит."Д", инв. № 001050
8 | ОС - Кондиционер (split) кассетного типа (т/х) "Acson" Qx=5,1кВт, инв. № ОС-100973
9 | ОС - Кондиционер ASY-12ASE/AOY-12ASE, инв. № 800142
10 | ОС - Кондиционер настенный "Mitsubishi" (только холод) Qx.t=2,5 кВт, инв. № ОС-100999
11 | ОС - Сплит-система ROYAL Clima RC-VX70HN, термостат, инв. № 378658
12 | Охранно-тревожная сигнализация (ОТС) в помещ. по адресу: г.СПб, ул.Радищева, д.39, лит.Д,
13 | Система видеонаблюдения
14 | Система видеонаблюдения
15 | Система контроля и управления доступом (СКУД)
16 | Система пожарной сигнализации (СПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
17 | сплит-система Acson
18 | сплит-система Energolu
19 | сплит-система Panasonic
20 | Сплит-система LS-HE09KRA2/LU-HE09KRA2
21 | Сплит-система LS-HE09KRA2/LU-HE09KRA2
22 | сплит-система Panasonic
23 | Сплит-система кассетного типа Energolux SAC18C3-A/SAU18U3
24 | Сплит-система настенная 8 кВт холода MITSUBISHI MS-GF80VA
25 | Сплит-система настенная MITSUBISHI-ELECTRIC MS-GF8oVA( с зимним комплектом)