**Дозатор (Цифровой титратор) Biotrate 1-50 мл Sartorius BIOHIT,**

Диспенсеры-насадки на бутыли от компании Biotrate 1-50 мл, предназначены для безопасного и надежного дозирования жидкости непосредственно из бутыли.

* Цифровая бюретка для удобного титрования с насадкой на бутыль.
* Нет необходимости в подключении к сети благодаря принципу работы от батареи в течение всего срока службы.
* Трубка, по которой проходит жидкость, устойчива к химическому воздействию.
* Простая калибровка и восстановление заводских параметров.

Описание

Цифровой диспенсер Biotrate 1-50 мл обеспечивает точное, четкое и удобное титрование из бутыли, а также оптимальную безопасность оператора. Вращающийся корпус и четкий LCD-дисплей увеличивают комфорт и надежность работы. Его внутренние части химически устойчивы и автоклавируемы. Благодаря батареи с длительным сроком службы, нет никакой необходимости в использовании электрической розетки. Эта особенность делает Biotrate идеально подходящим для анализов, проводимых в лабораториях или на местах события, так как его можно легко перемещать с одного места на другое.

Простые в использовании насадки на бутыль Prospenser и цифровые титраторы Biotrate обеспечивают надежное и дозирование жидкостей, включая сильные кислоты, щелочи и растворители, напрямую из бутыли. Все модели оснащены защитным клапаном, что позволяет избежать утечек в то время, пока бутыль не используется. Точный механизм регулировки обеспечивает повышенную производительность при многократно повторяющемся дозировании.

Широкий спектр адаптеров, входящих в комплект, подходит к большинству стандартных размеров бутылей.

Параметры

Дискретность  - 0,01 мл

Точность - 0,2%

Воспроизводимость - 0,1%