**Лот № 12 «Социально значимое имущество»**

**угольные и дровяные котельные**

| **Код** | **Наименование** | **Произв / Непроизв** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Дата ввода** | **Наименование группы 2** | **Наименование группы 3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6013 | Здание насосной | Произв | шт | 1 | 30.05.01 | Котельная ДОЛ "Уральский огонёк" - угольная (открытая система) Свердловская область г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Евстюниха р.Баранча | Здания (не жилые) |
| 21179 | Узел учета электроэнергии котельная ДОЛ "Уральские огоньки" | Произв | шт | 1 | 01.11.12 | Котельная ДОЛ "Уральский огонёк" - угольная (открытая система) Свердловская область г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Евстюниха р.Баранча | Измерительные приборы |
| 21287 | Узел учета ХВС Котельная "Уральский огонек" | Произв | шт | 1 |  | Котельная ДОЛ "Уральский огонёк" - угольная (открытая система) Свердловская область г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Евстюниха р.Баранча | Измерительные приборы |
| 21308 | Узел учета ГВС и отопления | Произв | шт | 1 | 01.02.14 | Котельная ДОЛ "Уральский огонёк" - угольная (открытая система) Свердловская область г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Евстюниха р.Баранча | Измерительные приборы |
| 21309 | Узел учета нагрева воды | Произв | шт | 1 | 01.02.14 | Котельная ДОЛ "Уральский огонёк" - угольная (открытая система) Свердловская область г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Евстюниха р.Баранча | Измерительные приборы |
| 6114 | Котел отопительный Энергия 3 | Произв | шт | 1 | 01.07.01 | Котельная ДОЛ "Уральский огонёк" - угольная (открытая система) Свердловская область г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Евстюниха р.Баранча | Рабочие машины и оборудование |
| 6115 | Насос К 80-50-200 с электродвигателем 15 кВт / 3000 об/мин | Произв | шт | 1 | 31.07.01 | Котельная ДОЛ "Уральский огонёк" - угольная (открытая система) Свердловская область г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Евстюниха р.Баранча | Рабочие машины и оборудование |
| 6116 | Насос К 80-50-200 с электродвигателем 15 кВт / 3000 об/мин | Произв | шт | 1 | 31.07.01 | Котельная ДОЛ "Уральский огонёк" - угольная (открытая система) Свердловская область г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Евстюниха р.Баранча | Рабочие машины и оборудование |
| 21373 | Котел водогрейный КВр-0,4 | Произв | шт | 1 | 01.09.16 | Котельная ДОЛ "Уральский огонёк" - угольная (открытая система) Свердловская область г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Евстюниха р.Баранча | Силовые машины |
|  |  | **Произв** |  | **9** |  | **Котельная ДОЛ "Уральский огонёк" - угольная (открытая система) Свердловская область г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Евстюниха р.Баранча Итог** |  |
| 6179 | Здание котельной поселок "Антоновск" | Произв | шт | 1 | 31.07.01 | Котельная п. Антоновск - угольная (закрытая система) Свердловская область,г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Антоновский | Здания (не жилые) |
| 21155 | Узел учета электроэнергии котельная Антоновск | Произв | шт | 1 | 01.11.12 | Котельная п. Антоновск - угольная (закрытая система) Свердловская область,г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Антоновский | Измерительные приборы |
| 21285 | Узел учета ХВС Котельная п.Антоновск | Произв | шт | 1 | 01.07.16 | Котельная п. Антоновск - угольная (закрытая система) Свердловская область,г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Антоновский | Измерительные приборы |
| 20761 | Весы транспортные | Произв | шт |  | 01.03.10 | Котельная п. Антоновск - угольная (закрытая система) Свердловская область,г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Антоновский | Рабочие машины и оборудование |
| 8036 | Насос ГВС №1 К 20/30 с электродвигателем | Произв | шт | 1 | 01.11.03 | Котельная п. Антоновск - угольная (закрытая система) Свердловская область,г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Антоновский | Рабочие машины и оборудование |
| 8037 | Насос ГВС №2 К 20/30 с электродвигателем | Произв | шт | 1 | 01.11.03 | Котельная п. Антоновск - угольная (закрытая система) Свердловская область,г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Антоновский | Рабочие машины и оборудование |
| 21234 | Котел Энергия-3М | Произв | шт | 1 | 15.07.13 | Котельная п. Антоновск - угольная (закрытая система) Свердловская область,г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Антоновский | Силовые машины |
| 21253 | Котел КВр-0,25 | Произв | шт | 1 | 16.08.13 | Котельная п. Антоновск - угольная (закрытая система) Свердловская область,г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Антоновский | Силовые машины |
| 21374 | Котел водогрейный КВр-0,8 | Произв | шт | 1 | 01.07.16 | Котельная п. Антоновск - угольная (закрытая система) Свердловская область,г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Антоновский | Силовые машины |
| 21375 | Котел водогрейный КВр-0,8 | Произв | шт | 1 | 01.07.16 | Котельная п. Антоновск - угольная (закрытая система) Свердловская область,г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Антоновский | Силовые машины |
| 6178/4 | Вентилятор котла №5 ВДН-8 с электродвигателем | Произв | шт | 1 | 31.07.01 | Котельная п. Антоновск - угольная (закрытая система) Свердловская область,г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Антоновский | Силовые машины |
| 7905 | Стелаж С-01 | Произв | шт | 1 | 01.12.04 | Котельная п. Антоновск - угольная (закрытая система) Свердловская область,г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Антоновский | Хозяйственный инвентарь |
|  |  | **Произв** |  | **11** |  | **Котельная п. Антоновск - угольная (закрытая система) Свердловская область,г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Антоновский Итог** |  |
| 21172 | Узел учета электроэнергии котельная пос.Верхняя Черемшанка | Произв | шт | 1 | 01.11.12 | Котельная п. В.Черемшанка (открытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил ул.Кленовая | Измерительные приборы |
| 20637 | Насос сетевой Д320-50 с электродвигателем 75/1500 | Произв | шт | 1 | 03.09.08 | Котельная п. В.Черемшанка (открытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил ул.Кленовая | Рабочие машины и оборудование |
| 20649 | Электросчетчик воды ВЭПС-СР/А 50 | Произв | шт | 1 | 01.11.08 | Котельная п. В.Черемшанка (открытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил ул.Кленовая | Рабочие машины и оборудование |
| 20699 | Насос Д320-50 без рамы под эл. двигатель 75/1500 | Произв | шт | 1 | 18.06.09 | Котельная п. В.Черемшанка (открытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил ул.Кленовая | Рабочие машины и оборудование |
| 21239 | Щит шкафной НСС В. Черемшанка | Произв | шт | 1 | 02.09.13 | Котельная п. В.Черемшанка (открытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил ул.Кленовая | Рабочие машины и оборудование |
| 21328 | Охранная и тревожная сигнализация В.Черемшанка, ул.Кленовая | Произв | шт | 1 | 01.09.15 | Котельная п. В.Черемшанка (открытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил ул.Кленовая | Силовые машины |
| 7736 | Электродвигатель 4АМН-75 кВт 1500 об/мин | Произв | шт | 1 | 01.11.04 | Котельная п. В.Черемшанка (открытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил ул.Кленовая | Силовые машины |
|  |  | **Произв** |  | **7** |  | **Котельная п. В.Черемшанка (открытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил ул.Кленовая Итог** |  |
| 21327 | Строительная бытовка 3000х2400х2600 | Произв | шт | 1 | 01.04.18 | Котельная п.Висимо-Уткинск (закрытая система) Свердловская область г.Н.Тагил п.Висимо-Уткинск ул.Ленина,1 | Здания (не жилые) |
| 2574 | Здание котельной (литер А), Пригородный район поселок Висимо-Уткинск, улице Ленина (возле дома 1) | Произв | шт | 1 | 01.01.14 | Котельная п.Висимо-Уткинск (закрытая система) Свердловская область г.Н.Тагил п.Висимо-Уткинск ул.Ленина,1 | Здания (не жилые) |
| 21207 | Узел учета электроэнергии Слесарная мастерская, Мира,69 | Произв | шт | 1 | 01.11.12 | Котельная п.Висимо-Уткинск (закрытая система) Свердловская область г.Н.Тагил п.Висимо-Уткинск ул.Ленина,1 | Измерительные приборы |
| 2578 | Насос циркуляционный сетевой Grundfos | Произв | шт | 1 | 01.01.14 | Котельная п.Висимо-Уткинск (закрытая система) Свердловская область г.Н.Тагил п.Висимо-Уткинск ул.Ленина,1 | Рабочие машины и оборудование |
| 2579 | Насос циркуляционный сетевой Grundfos | Произв | шт | 1 | 01.01.14 | Котельная п.Висимо-Уткинск (закрытая система) Свердловская область г.Н.Тагил п.Висимо-Уткинск ул.Ленина,1 | Рабочие машины и оборудование |
| 2581 | Бак расширительный, V=200к , Цуыеук Дшту ЦКМ 200 | Произв |  | 1 | 01.01.14 | Котельная п.Висимо-Уткинск (закрытая система) Свердловская область г.Н.Тагил п.Висимо-Уткинск ул.Ленина,1 | Рабочие машины и оборудование |
| 2582 | Бак подпиточный V=3000 Aguatech ATV-3000 | Произв | шт | 1 | 01.01.14 | Котельная п.Висимо-Уткинск (закрытая система) Свердловская область г.Н.Тагил п.Висимо-Уткинск ул.Ленина,1 | Рабочие машины и оборудование |
| 25751 | Котел водогрейный твердотопливный КВСр-0,2 к/Гн | Произв | шт | 1 | 01.01.14 | Котельная п.Висимо-Уткинск (закрытая система) Свердловская область г.Н.Тагил п.Висимо-Уткинск ул.Ленина,1 | Силовые машины |
| 25752 | Котел водогрейный твердотопливный КВСр-0,2 к/Гн | Произв | шт | 1 | 01.01.14 | Котельная п.Висимо-Уткинск (закрытая система) Свердловская область г.Н.Тагил п.Висимо-Уткинск ул.Ленина,1 | Силовые машины |
| 2577 | Вентилятор ВЦ 14-46-2 | Произв | шт | 1 | 01.01.14 | Котельная п.Висимо-Уткинск (закрытая система) Свердловская область г.Н.Тагил п.Висимо-Уткинск ул.Ленина,1 | Силовые машины |
| 2583 | Вентилятор ВЦ 14-46-2 | Произв | шт | 1 | 01.01.14 | Котельная п.Висимо-Уткинск (закрытая система) Свердловская область г.Н.Тагил п.Висимо-Уткинск ул.Ленина,1 | Силовые машины |
|  |  | **Произв** |  | **11** |  | **Котельная п.Висимо-Уткинск (закрытая система) Свердловская область г.Н.Тагил п.Висимо-Уткинск ул.Ленина,1 Итог** |  |
| 0008 | Здание котельной (Литер Б) Пригородный район село Серебрнка, улица Советская,3 | Произв | шт | 1 | 01.01.14 | Котельная с.Серебрянка (закрытая система) Свердловская область с.Серебрянка ул.Советская,3 | Здания (не жилые) |
| 21158 | Узел учета электроэнергии котельная №8 | Произв | шт | 1 | 01.11.12 | Котельная с.Серебрянка (закрытая система) Свердловская область с.Серебрянка ул.Советская,3 | Измерительные приборы |
| 0031 | Дизельная станция | Произв | шт | 1 | 01.12.13 | Котельная с.Серебрянка (закрытая система) Свердловская область с.Серебрянка ул.Советская,3 | Силовые машины |
| 0039 | Котел ЭВП-6 | Произв | шт | 1 | 01.12.13 | Котельная с.Серебрянка (закрытая система) Свердловская область с.Серебрянка ул.Советская,3 | Силовые машины |
| 0177 | Котел КВСр/КВСа | Произв | шт | 1 | 01.12.13 | Котельная с.Серебрянка (закрытая система) Свердловская область с.Серебрянка ул.Советская,3 | Силовые машины |
| 8922 | Стул | Произв | шт | 3 | 18.12.05 | Котельная с.Серебрянка (закрытая система) Свердловская область с.Серебрянка ул.Советская,3 | Хозяйственный инвентарь |
|  |  | **Произв** |  | **8** |  | **Котельная с.Серебрянка (закрытая система) Свердловская область с.Серебрянка ул.Советская,3 Итог** |  |
| 10178 | Здание котельной с пристроем. Площадь: общая 984,9 кв.м. Количество этажей, в том числе подземных этажей:3. Адрес (описание местоположения): Свердловская область,Пригородный район,пос.Черноисточинск, на территории Черноисточинского гидроузла | Произв | шт | 1 | 14.10.11 | Котельная ЧГУ - угольная (закрытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла | Здания (не жилые) |
| 21186 | Узел учета электроэнергии Котельная ЧГУ | Произв | шт | 1 | 01.11.12 | Котельная ЧГУ - угольная (закрытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла | Измерительные приборы |
| 21286 | Узел учета ХВС Котельная ЧГУ,Черноисточинск | Произв | шт | 1 |  | Котельная ЧГУ - угольная (закрытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла | Измерительные приборы |
| 21045 | Насос ЦНСГ 60-66 с двигателем 22\*3000 | Произв | шт | 1 | 15.02.12 | Котельная ЧГУ - угольная (закрытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла | Рабочие машины и оборудование |
| 3090 | Компрессор АВ-10Э | Произв | шт | 1 | 14.10.11 | Котельная ЧГУ - угольная (закрытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла | Рабочие машины и оборудование |
| 5030 | Паров. подогреватель ПП2-9,5-7-11 | Произв | шт | 1 | 14.10.11 | Котельная ЧГУ - угольная (закрытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла | Рабочие машины и оборудование |
| 5646 | Деаэратор | Произв | шт | 1 | 16.04.12 | Котельная ЧГУ - угольная (закрытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла | Рабочие машины и оборудование |
| 6448 | Насос ЦНСГ 38-100 22/3000 на раме | Произв | шт | 1 | 16.04.12 | Котельная ЧГУ - угольная (закрытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла | Рабочие машины и оборудование |
| 3050 | Котел ДКВР-2,5\*1,3 | Произв | шт | 1 | 14.10.11 | Котельная ЧГУ - угольная (закрытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла | Силовые машины |
| 3063 | Котел ДКВР 2,5/13 | Произв | шт | 1 | 14.10.11 | Котельная ЧГУ - угольная (закрытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла | Силовые машины |
| 8324 | Котел ЭПО-1-24 | Произв | шт | 1 | 01.02.05 | Котельная ЧГУ - угольная (закрытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла | Силовые машины |
|  |  | **Произв** |  | **11** |  | **Котельная ЧГУ - угольная (закрытая система) Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла Итог** |  |
| 21405 | Сети теплоснабжения | Произв | м.п. | 1 | 01.01.90 | Сети от котельной Антоновска Свердловская область,г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Антоновский | Передаточные устройства |
| 36513 | Сети горячего водоснабжения | Произв | м.п. | 1 | 05.08.90 | Сети от котельной Антоновска Свердловская область,г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Антоновский | Передаточные устройства |
|  |  | **Произв** |  | **2** |  | **Сети от котельной Антоновска Свердловская область,г.Н.Тагил Пригородный р-н п.Антоновский Итог** |  |
| 21345 | Тепловая сеть: Пригородный район, п.Висимо-Уткинск (магистральная) | Произв | м.п. | 1 | 01.01.90 | Сети от котельной Висимо-Уткинск | Передаточные устройства |
|  |  | **Произв** |  | **1** |  | **Сети от котельной Висимо-Уткинск Итог** |  |
| 6037 | Теплотрасса от ТК у котельной до корпусов №8,7,1 | Произв | м.п. | 1 | 30.05.01 | Сети от котельной ДОЛ | Передаточные устройства |
| 6084/1 | Теплотрасса от котельной до корпусов № 5,4,3,2, столовой и прачечной | Произв | шт | 1 | 30.07.02 | Сети от котельной ДОЛ | Передаточные устройства |
|  |  | **Произв** |  | **2** |  | **Сети от котельной ДОЛ Итог** |  |
| 002177 | Теплотрасса от ТК у котельной пос. В. Черемшанка вдоль ж.д. №3,5,7 по ул. Бауманской до Д/сада, клуба по ул. Полуденской. Ввода в ж.д. № 3,5,7 по ул. Бауманской | Произв | м.п. | 1 | 01.06.06 | Сети от котельной п. Верхняя Черемшанка | Передаточные устройства |
| 002199 | Теплотрасса от механического цеха (ВМЗ) до котельной пос. В.Черемшанка | Произв | м.п. | 1 | 01.06.06 | Сети от котельной п. Верхняя Черемшанка | Передаточные устройства |
| 030237 | Теплотрасса от котельной ос. В.Черемшанка до ж.д. №1,2,3,4,5,6,13б,14б по ул. Кленовая,школы №22 по ул. Шламовая 31, бани | Произв | м.п. | 1 | 01.06.06 | Сети от котельной п. Верхняя Черемшанка | Передаточные устройства |
| 21369 | Тепловая сеть: Ленинский район, частный сектор т/трассы по ул.Проходчиков/Полуденская/Хрустальная/Бурщиков | Произв | м.п. | 1 | 01.01.90 | Сети от котельной п. Верхняя Черемшанка | Передаточные устройства |
| 21370 | Тепловая сеть: Ленинский район, частный сектор т/трассы по ул.Кленовая/Бауманская/Шламовая | Произв | м.п. | 1 | 01.01.90 | Сети от котельной п. Верхняя Черемшанка | Передаточные устройства |
|  |  | **Произв** |  | **5** |  | **Сети от котельной п. Верхняя Черемшанка Итог** |  |
| 21410 | Сеть тепловая магистральная | Произв | м.п. | 1 | 01.07.17 | Сети от котельной с.Серебрянка Свердловская область с.Серебрянка ул.Советская,3 | Передаточные устройства |
|  |  | **Произв** |  | **1** |  | **Сети от котельной с.Серебрянка Свердловская область с.Серебрянка ул.Советская,3 Итог** |  |
| 21388 | Часть трубопровода горячей воды протяженностью 198 м | Произв | м.п. | 1 | 01.09.15 | Сети от котельной ЧГУ Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла | Передаточные устройства |
| 3030 | Теплотрасса ЧГУ на территории ЧГУ | Произв | шт | 1 | 14.10.11 | Сети от котельной ЧГУ Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла | Передаточные устройства |
| 3032 | Теплотрасса ЧГУ к дому по адресу: ул. Пушкина 67 | Произв | шт | 1 | 14.10.11 | Сети от котельной ЧГУ Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла | Передаточные устройства |
| 3044 | Теплосеть ЧГУ протяженностью 3330 м | Произв | шт | 1 | 14.10.11 | Сети от котельной ЧГУ Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла | Передаточные устройства |
| 3046 | Теплотрасса ЧГУ Д100мм - 400 м.п. от АБК к КНС | Произв | шт | 1 | 14.10.11 | Сети от котельной ЧГУ Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла | Передаточные устройства |
|  |  | **Произв** |  | **5** |  | **Сети от котельной ЧГУ Свердловская область., г.Н.Тагил п.Черноисточинск на территории Черноисточинского гидроузла Итог** |  |